第十八章  环境管理与监测计划

环境保护的关键是环境管理，而实践证明企业的环境管理是企业管理的重要组成部分，它与企业计划、生产、质量、技术、财务等管理同等重要。它对促进环境效益、经济效益的提高，都起到了明显的作用。目前，环境管理已逐渐形成一项制度，任何一个可能造成较大环境影响的建设项目或一个可能造成较大环境影响的单位，都应设置一个环境管理机构，建立一套有效的环境管理办法，负责实施该项目或该单位的环境管理和监督。

环境管理的基本任务是以保护环境为目标，清洁生产为手段，发展生产与经济效益为目的。因此，必须加大环境管理力度，确保本公司“三废治理”的设施正常运转。使该公司建设在经济、环境、社会效益方面能够协调发展。

## 18.1企业环境管理现状

### 18.1.1环境管理体系

为保证环境管理任务的顺利实施，莆田市圣元环保电力有限公司总经理既是该公司的法定负责人，又是公司控制污染、保护环境的法律责任人。

为加强环保工作的领导，公司现设有安全环保部，建立了环保三级管理网络系统，由公司领导、安全环保部和人事、生产部门等各部门经理、车间主任、安全环保员组成，全面负责全公司的环境管理工作。

⑴ 公司建立以总经理为主任，生产副总、生产部经理为副主任，各部门经理为成员的厂环境管理领导小组，负责全公司的环境保护管理工作。

⑵ 公司设置安全环保部，设有环保专员，负责全公司的日常环境管理工作，下设1个环境监测室，负责公司日常环保管理工作及环境监测工作。

⑶ 各生产部门由以部门经理（车间主任）、车间安全环保员及班组长组成车间环境管理领导小组，具体负责车间环境保护管理工作，车间安全环保员负责日常工作。形成公司－安全环保部－车间三级环保网络，全员参与，各负其责。

目前全厂的环境管理体制如图18.1-1所示。

图18.1-1  莆田市圣元公司环保三级管理结构图

### 18.1.2常设环境管理机构及其职责

该公司设安全环保部为环境管理机构，设专职的环保专员，具体负责全公司的日常的环境管理和监督工作。同时设有一个环境监测室，配备专职管理、监测人员5人，负责本厂环境管理实际工作，对环保设施运行进行例行的检查、监测。

安全环保部的环境管理主要职责是：

（1）贯彻执行国家和地方的有关环保法律、法规、政策和要求；

（2）制定本公司的环境保护规划和年度目标计划，并组织实施；

（3）制定本公司的环境管理制度，并对实施情况进行监督、检查；

（4）制定本公司污染总量控制指标，环保设施运行指标，“三废”综合利用指标，污染事故率指标等各项考核指标，分解到各车间，进行定量考评；

（5）负责监督本公司“三同时”的执行情况。对本公司环境质量状况和各环保设施运行状况的例行监测和检查工作，并及时纠正违规行为；

（6）对本公司的绿化工作进行监督管理，进行考评；

（7）负责污染事故的防范，应急处理和报告工作；

（8）搞好环境保护宣传教育，组织环保技术培训、竞赛、评比等工作，提高全体员工环保意识和技能；监督管理公司的绿化工作；

（9）负责环保资料的收集、汇总、保管、归档工作；

（10）完成厂环境管理领导小组交办的其它工作；

（11）负责与当地环保局的联络和沟通；

### 18.1.3环境管理现状及“三同时”执行情况

为了保障公司日常环境管理需要，公司制定：《环境保护管理标准》、《环境监督管理标准》、《环保设施管理规定》等，以及《安全文明生产考核实施细则法》等环境管理制度，并定期进行考核。

公司对环境保护工作较为重视，现有工程基本能遵守环保“三同时”制度，认真实施了废气、废水的治理和绿化工作，保护和改善生态环境，促进经济建设的发展。在原一、二期工程厂区北面建设1座规模为500t/d渗滤液处理站，改进原一、二期工程渗滤液处理设施和工艺，作为原一、二期工程和在建工程的渗滤液处理配套设施。

## 18.2在建工程环境管理

在建工程的《环境影响报告书》已对项目的环境管理提出要求，主要内容为：

### 18.2.1生产中的环境管理

(1) 进行清洁生产审计，采纳应用无污染和少污染的新工艺和新技术。

(2) 要进行ISO14000论证，建立环境管理体系，提高环境管理水平。

(3) 根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源回收利用、能源消耗、污染物排放量和反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其它生产指标一起组织实施和考核。

(4) 所有的员工都应受到相应的岗位培训，使能胜任该岗位的工作。所有的岗位都应有相应的操作规程，完整的运行记录和畅通的信息交流通道。

### 18.2.2后勤部门的环境管理

(1) 在辅助生产材料采购供应中，要尽量供应无污染或少污染的材料；在贮备保管物资时，要加强化学药品和油料的保管，避免化学药品丢失、误用，油料泄漏对环境造成危害。

(2) 要加强设备、管道、阀门、仪器、仪表的维护、检修，保证设备完好运行，防止滴、漏、跑、冒对环境的污染。

(3) 根据企业制定的环境保护目标考核计划，结合生产各个环节对环境的不同要求进行考核，并把资源、能源消耗、资源回收、污染物排放量等环保指标纳入考核的范围内。

(4) 要做好绿化的建设和维护工作。绿色植物不仅能涵养水分，保持水土，而且能挡尘降噪，调节小气候，有利于改善生态环境。

### 18.2.3环保设施的管理

(1) 尽量采用先进、成熟的污染控制技术，选用先进、高效的环保设施。

(2) 环保设施应经试运行达标，并经竣工验收合格后，方可正式投入运行。并加强对其维护、检修、保养工作，以保证环保设施的完好率。建立运行纪录并制定考核指标，并应实行与经济效益挂钩的岗位责任制。

(3) 每套环保设备都应有详细的操作规程，环保设施的操作人员必须经过相应的培训，才能上岗，以确证环保设施的正常运行。

(4) 加强对环保设施的运行管理，制定定期维修制度，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。

### 18.2.4污染事故的防范与应急处理

(1) 建设三级防控体系

建设单位应设置环境风险事故水污染三级防控系统，防止环境风险事故造成水环境污染。主要内容为：

涉及危险化学品场所布设一级防控，设置工程技术防范装置。如；产生风险物品的各场所设置在线监测、监控设施，除现场报警外，声、光报警信号应接入主厂房中控室，设置24小时人员值守；重大危险源场所设置泄漏报警并联锁关停装置，一旦发生泄漏事故，立即报警并联锁关停有关设备；化学品贮罐区设置围堰等。

产生重污染物废水的场所、消防废水设二级防控，设置足够容量的应急事故池，收集生产事故污水、消防废水，切断污染物与外部的通道，将污染物控制在厂区内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

第三级是雨水排放口之前的设置闸门或者收集缓冲池(即应急事故监测池)，也叫“最末段防控”，一旦污染物监测数据超标，立即关闭外排闸门，防止超标废液外排，需进一步达标处理后方可排放。

(2) 为了保证与重要的环境因素有关的生产活动都能按规范运行，便于各部门、各车间、班组自查和检查，避免发生污染事故，企业应建立一套有效的预防废气、废水、噪声、工业固体废物污染的控制程序，各程序文件中应明确规定：运行控制的内容，各有关部门的职责，运行规程，控制参数，检查办法，纠正措施，出现异常和紧急情况时的处理程序。

(3) 建立起一套严格的日常的检查制度。有当班人员的自查，班组长的日查，车间的月查和不定期的抽查，保证与重要的环境因素有关的生产活动都能按规范运行，避免发生污染事故。主要有：《文明生产管理制度》，《飞灰固化设备定期维护制度》，《生活垃圾接收管理制度》，《垃圾渗滤液池管理制度》等。全公司的季度检查、半年度评估小结和年度评估总结。

(4) 企业应根据《环境污染事故应急预案编制技术指南（征求意见稿）》及《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，结合“一、二期工程技改项目”，修订《莆田圣元环保电力有限公司突发环境事件应急预案》，《预案》报当地环保行政主管部门备案。

(5) 搞好排放口规范化建设。各排放口应按规范要求安装在线监测系统，便于及时了解污染物排放状况，加强排放口的管理。

(6) 加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不得弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。

(7) 定期向当地环保局汇报工作情况及污染治理设施运行情况和监视性监测结果。

(8) 建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，应及时采取措施，尽量减少损失。事后必须在事故发生四十八小时内，向环保部门作出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告，事故查清后，向环保部门书面报告事故的原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明。若发生污染事故，则有责任排除危害，同时对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。

### 18.2.5扩建项目环境管理

本期扩建项目主要于在建工程的主厂房内安装3#生活垃圾焚烧生产线和一条5t/d医疗垃圾处理生产线，以及部分辅助设施和一条300t/d污泥干化处理生产线，以完成“三期扩建项目”整体工程。所以，本期扩建项目的环境管理工作，主要是同步落实“在建工程”的各项环境管理要求，加强各项环境保护措施的落实，完善防范环境污染事故的各项措施和应急处理方案。

营运期的环境管理的重点是同步落实“在建工程”的各项环境管理制度、要求，加强环保设施运行的管理和维护、日常的监测及污染事故的防范和应急处理。

## 18.3环境监测

### 18.3.1环境监测机构

环境监测工作由公司安全环保部负责组织、落实、监督和环境监测结果的评估和处理。具体的监测工作由该公司环境监测室进行。环保专员负责环境监测工作计划的制定，监测结果的评估和处理。对二噁英等本企业不具备相应监测手段的特殊污染物监测项目，可委托当地环境监测站或其它有资质的监测单位进行。

随着本项目投运，本厂的生产规模扩大，应计划增加分析实验室和仪器室的人员和检测设备。建议环境监测室增加经专业培训的医疗消毒灭菌效果监测人员1～2人，人员可计划兼管多项设施的操作和管理。

### 18.3.2监测设备配置

根据莆田市圣元环保电力有限公司提供的本企业环境监测室、生产线配备的监测仪器及三期扩建项目增加环境监测仪器的要求，本企业现配备的环境监测、生产线仪器见表18.3.1。

表18.3.1     本企业现有环保监测仪器配备

| 序号 | 仪器名称 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境监测室仪器 |
| 1 | 分析天平 | 2 |  |
| 2 | 电热干燥箱 | 2 |  |
| 3 | 电冰箱 | 1 |  |
| 4 | 分光光度计 | 1 |  |
| 5 | COD快速测定仪 | 2 |  |
| 6 | PH电位计 | 2 |  |
| 7 | 紫外可见风光光度计 | 1 |  |
| 8 | 原子分光光度计 |  |  |
| 9 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 1 |  |
| 10 | 节能恒温加热器 | 1 |  |
| 11 | 大气连续自动采样器 | 2 |  |
| 在线监测仪器 |
| 1 | 烟气自动连续在线监测仪 | 3（套） | 一、二期工程 |
| 2 | 粉尘检测仪 | 3 |  |
| 3 | 温压流检测仪 | 3 |  |
| 4 | 数据采集仪 | 3 |  |
| 5 | 烟气自动连续在线监测仪 | 2（套） | 三期在建工程 |
| 6 | 烟气在线监测综合大型显示系统 | 1（套） |  |
| 7 | 废水排放口自动监测仪 | 1（套） | 500t/d渗滤液处理站尾水出口 |
| 8 | 超声波明渠流量计 | 1 |  |

本期扩建项目除增加1套生活垃圾焚烧炉烟气自动连续在线监测仪外，建议企业增加部分医疗垃圾处理过程的相关监测仪器、装置，见表18.3.2。

表18.3.2    本项目增加环保监测仪器配备

| 序号 | 仪器名称 | 数量（台） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟气自动连续在线监测仪 | 1（套） | 三期（后阶段）项目 |
| 2 | 多功能声级计 | 1 |  |
| 3 | 高温蒸汽灭菌系统在线连续监测记录仪 | 1（套） |  |
| 4 | 便携式放射性检测仪 | 1 |  |
| 5 | 恒温培养箱及常菌落培养器皿 | 1（套） |  |
| 6 | 医疗垃圾贮存库、处理车间设备 声光报警装置 | 1（套） |  |

建议企业增加飞灰固化块浸出毒性分析测试仪器，招收专业人员或派遣员工接受有关飞灰固化块检测项目的培训，企业争取、申请取得相应监测资质。

### 18.3.3扩建项目环境监测计划

#### 18.3.3.1施工期的环境监测计划

施工中的环境影响主要是施工噪声和施工扬尘。施工期的噪声监测，主要是对于施工现场附近的居住区的噪声进行监测。检查的重点是施工的高峰期和重点施工段。

（1）施工期噪声监测

① 监测点位

施工期的噪声监测的点位，设在施工点场界。

② 监测的时间、频次

监测时间应选在施工的高峰期。昼间和夜间各测一次。

③ 监测方法

按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）实施。

（2）施工期大气监测

① 监测点位：在施工场地与最近敏感点的锦山村、东庄镇、西温村各布设1个大气监测点位。

② 监测时间、频次：监测时间应选在土石方施工的高峰期，连续监测2天。

③ 监测项目：监测项目为TSP、PM10。

④ 分析方法按《环境空气质量标准》(GB3095-2012))中的有关规定执行。

（3）施工期废水监测

对施工点厂界附近的水体进行常规水质监测，主要监测：pH、SS、石油类、氨氮、化学需氧量等。监测时间应选在施工的高峰期，连续监测2天。

#### 18.3.3.2营运期的环境监测计划

生活垃圾焚烧厂运行企业应按照有关法律和《环境监测管理办法》等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，并向当地环境保护行政主管部门和行业主管部门备案。

项目投入运行后，企业应对本垃圾焚烧发电厂污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，并保存原始监测记录，公布监测结果。监测时，采样期间的工况应与正常运行工况相同，生活垃圾焚烧厂的人员和实施监测的人员都不应任意改变运行工况。

为切实控制本项目治理设施的有效地运行和污染物达标排放，落实排放总量控制制度，根据GB18485-2014《生活垃圾焚烧污染控制标准》、《生物质发电项目环境影响评价文件审查技术要点》要求，本评价对本项目提出环境监测计划建议。见表18.3.3。

表18.3.3  本项目环境监测计划

| 监测对象 | 监测点 | 监测因子 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 厂区污水总排口 （图2.3-4 A） | 流量、pH、COD、氨氮、总磷 | 在线 |
|  |  | 色度、化学需氧量、悬浮物 | 1次/天 |
|  |  | 五日生化需氧量、总磷、氨氮 | 1次/周 |
|  | 雨水排放口 | COD、氨氮、动植物油 | 1次/季 |
|  | 医疗垃圾处理车间废水排水口 （图2.3-4 A1） | COD、氨氮、BOD5、粪大肠菌群数、pH、动植物油、石油类、挥发酚、总Hg、总Cd、总Cr、Cr6+、总A、总Pbs、Ag等重金属。 | 1次/月 |
|  | 污泥处理车间排水口 （图2.3-4 A2） | COD、氨氮、悬浮物 | 1次/月 |
| 地下水 | 西温村1#民井， （图5.3-2，坐标：N25°16'38.72" E119°3'32.94"）； ②厂区内：主要污染装置区、渗滤液处理站下游共3个监测井。 (见图5.3-3)。 | pH值、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、石油类、重金属等，1#监测井加测粪大肠菌群数。 | 1次/年 |
| 噪声 | 厂界四周（若干点） | 等效连续A声级 | 2次/年 |
|  |  | 偶发噪声最大声级 |  |
|  | 厂区东南面锦山村 | 等效连续A声级 |  |
| 废气 | 敏感目标 | 锦山村、东庄镇、西温村、后江村、营边村、下尾村 | TSP、PM10、SO2、NOx、HCl、CO、氨、硫化氢、二噁英。 | 1次/年 |
|  | 有组织排放监测 | 烟囱采样监测孔 | SO2、烟尘、氮氧化物、CO、HCl、烟气量、烟气温度等 | 在线 |
|  |  |  | 二噁英 | 1次/年 |
|  |  |  | 重金属类污染物 按（GB18485-2014、表4） | 1次月 |
|  |  | 灰库除尘排气筒 | 颗粒物 | 1次/季度 |
|  | 厂界浓度 | 无组织排放监控点、对照点。 | 厂界粉尘、H2S，NH3和臭气浓度 | 1次/季度 |
|  | 医疗垃圾处理废气 | 灭菌尾气处理装置排气管监测孔 | 嗜热性脂肪杆菌芽孢灭活效率大于99.99％ | 2次/周 |
| 固废 | 飞灰固化块 | 飞灰固化块暂存间 | 按《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）6.3条要求执行。 | 每批 |
|  | 炉渣 | 炉渣输送皮带 | 焚烧炉渣热灼减率 | 1次/月 |
|  |  |  | As、Hg、Mn、Cr、Cu、Cd、Co、Ni、Pb等重金属。 | 1次/季度 |
|  |  |  | 炉渣热灼减率 | 1次/月 |
| 土壤 | 原设现状测点 （表8.1.2、图8.1-3） | pH、镉、铅、砷、汞、铬、锌、铜、镍、总石油烃 | 1次/年 |
| 风险 | 垃圾贮坑 渗滤液收集池 | 甲烷 | 在线监测 定时巡检 |
|  | 氨水贮罐 | 氨 |  |
| 焚烧炉运行工况 | 生活垃圾焚烧炉 | 炉膛内燃烧温度、烟气中氧气浓度和一氧化碳浓度。 |  |

为了方便监测人员对排气筒进行监测，企业应按照GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》要求，在排气筒上预留永久性采样监测孔。发生污染事故时，增加监测频次，按照应急监测要求进行监测。

监测方法：

(1) 焚烧炉大气污染物浓度监测，按GB18485-2014《生活垃圾焚烧污染控制标准》中表 6“污染物浓度监测方法” 。

(2) 医疗垃圾处理车间废水监测，按GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表5和附录。

(3) 医疗垃圾高温蒸汽灭菌效果生物检测，参照国家关于高温蒸汽处理效果检测的测试标准（如WS 310.3-2009）中的有关规定执行，也可参照处理设备说明书中提供的（不低于国家相关测试标准要求）检测方法执行。

监测要求：

(1) 生活垃圾焚烧生产线应安装独立的烟气排放在线监测装置，自动监测、记录运行工况和焚烧烟气排放情况。烟气在线监测装置安装要求应按《污染源自动监控管理办法》等规定执行并定期进行校对。在线监测结果应采用电子显示板进行公示并与当地环境保护行政主管部门和行业行政主管部门监控中心联网。

(2) 在渗滤液污水处理站总排放口设置在线自动监测仪，并将监测结果与当地环保行政主管联网，实现数据的实时传输。

(3) 焚烧炉运行工况在线监测装置，监测结果应采用电子显示板进行公示并与当地环境保护行政主管部门和行业行政主管部门监控中心联网。

(4) 项目投产运行后，企业应委托有资质的环境监测部门进行常规监测，每季度至少开展一次烟气污染物（烟尘、SO2、氮氧化物、CO、氯化氢和重金属）监测，对二噁英排放情况每年至少监测一次；委托有资质部门对高温蒸汽灭菌效果每季至少进行一次生物检测；对本厂外排废水每月至少进行一次常规的监测，监测项目为：色度、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、挥发酚、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等。

(5) 飞灰稳定化物毒性检测

本企业应建立检测实验室，项目投产运行后，在垃圾组成基本稳定、焚烧生产线运行正常期间，对每批次（前一天）的飞灰稳定化预处理后的固化块进行检测，每批取10组样品，对每组样品进行浸出毒性检测。如果10组样品中有任意一组不能达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008），将对当天全部处理的飞灰混合物破碎后输送回混炼机进行再次螯合处理，并再次进行浸出毒性测试。

每季度（条件许可时每批填埋固化块）委托有资质的专业机构对飞灰固化块进行一次常规监测，监测项目按GB 16889-2008标准中的6.3条执行。

在垃圾组成变化较大，或采用的重金属螯合剂改变、配比改变时，企业应先组织试验，检测合格后，才能作为飞灰稳定化工艺配比投入实际生产。

(6) 医疗垃圾高温蒸汽处理设备投运行时，企业应委托有资质部门对高温蒸汽灭菌效果每季至少进行一次生物检测。检测时，应确保在高温蒸汽处理设备的正常工况条件下进行，同时应确保生物指示剂测试包（或测试容器）放置于杀菌室内蒸汽处理效果最难保证的空间位置，以真实反映处理效果。

检测人员应记录检测周期内的处理温度、处理时间、压力、废物装载量、废物类型、生物指示剂测试包（或测试容器）类型、生物指示剂测试包（或测试容器）的装载方式、装载位置等与检测结果相关的内容以及整个检测程序。生物检测结果应与同批次的上述记录内容一同构成处理效果证明的依据，并存档以备环境保护部门检查，不得伪造记录数据和生物检测结果。

(7)生态环境现状监测

为了对比分析运行前后环境空气质量、土壤、植物中二噁英类的变化情况，在本项目投入运行2～3年后，对厂址周围的农作物、果树等的重金属含量进行监测，对土壤的重金属、二噁英类物质含量进行监测。样品监测值可与项目建设前的本底监测值进行比较，看是否发生变化；农作物、果树等监测结果与其他对照地方的农作物、果树体内的重金属含量比较，以此分析项目建设十分对周围生态环境产生不良影响。

监测点位：土壤样品采样地点、时间、频次与项目建设前的本底监测点位相对应，植物样品在在大气环境防护距离内和外，下风向各采一样品。

(8)其它

① 对主要污染源的监测结果和烟气处理、废水处理等设施的运行效果等情况，应及时向相关的环保行政主管部门报告，使各级环保行政主管部门可以了解生活垃圾焚烧发电厂的环境污染状况和设备运转状况，并且社会公众也可通过政府主管部门了解生活垃圾焚烧发电厂的环境保护实际状况，以消除社会公众对生活垃圾焚烧发电厂环保问题的担心，并起到监督的作用。环保行政主管部门组织对焚烧厂二噁英排放定期检测和不定期抽检工作。

② 焚烧厂应每月向城市建设主管部门递交运行记录资料，资料内容包括进厂垃圾量、焚烧炉炉膛温度、炉渣热灼减率、燃油用量、石灰用量、活性炭用量、烟气监测数据、飞灰产生量、发电量等。

③ 项目投运后，焚烧厂应聘请有资质的机构至少每半年对焚烧厂的环境在线监测系统的准确性进行一次校准检查。焚烧厂应予以配合。

④，企业应委托具有相关专业能力的第三方机构定期对医疗垃圾高温蒸汽灭菌处理装置进行检验，检测频率每半年不少于１次。

⑤ 遇有危及生命安全的突发重大事件或者不可抗力时，企业可根据实际情况关闭部分或整个生活垃圾焚烧处理厂，同时必须在半小时内向环保行政主管部门口头报告，12小时内向环保行政主管部门提交书面报告。焚烧厂同时应采取应急抢修措施尽快恢复生活垃圾焚烧处理厂运行。

#### 18.3.3.3事故监测计划

环保治理设施运行情况要严格监视，及时监测。当发现环保设施发生故障或运行不正常时，应及时向环保部门报告，并立即采样监测，对事故发生的原因，事故造成的后果和损失进行调查统计。

### 18.3.4监测实施和成果的管理

本期扩建项目投运后，应委托有资质的监测机构进行一次污染源的全面监测，并对污染防治设施进行一次全面的验收。主要验证污染物排放是否达到排放标准和总量控制标准的规定，以确定有无达到报告书的要求，并将结果上报当地环保主管部门。

工程验收合格后，当地环境监测站可进行定期或不定期的监测，监测数据应在监测结束后一个月内上报当地环保主管部门。

监测数据应由本公司和当地环境监测站建立数据库统一存档，作为编制环境质量报告书和监测年鉴的原始材料。监测数据应长期保存。

## 18.4环境监理

### 18.4.1环境监理工作

依据国家相关主管部门颁发的有关规定，建设单位应及时委托具有环境监理资质的单位，对本项目的建设开展环境监理工作。环境监理单位应秉承独立、科学、公正的精神，按环境监理服务的范围和内容，履行环境监理义务，使工程建设达到环境保护要求。

### 18.4.2环境监理机构

本项目的环境监理机构是由工程建设单位委托具有环境监理资质的单位确定。为了保证监理计划的有效执行，建设单位应在工程设计文件形成及施工前与环境监理单位签订本项目的环境监理合同。

### 18.4.3环境监理主要内容

（1）本项目环境监理应重点关注的主要内容

①重点检查建设项目设计和施工过程中，项目的性质、规模、选址、平面布置、工艺及环保措施是否发生重大变动；

②主要环保设施与主体工程建设的同步性；

③环境风险防范与事故应急设施与措施的落实情况；

④与环保相关的重要隐蔽工程，如污泥堆场等的防渗工程；

⑤项目建设和运行过程中与公众环境权益密切相关、社会关注度高的环保措施和要求，重点检查本项目大气环境防护距离内是否新增环境敏感目标。

（2）施工过程中的其他环境监理内容

①严格按批复的水土保持方案要求进行施工，对于违规施工的，应及时给予警告和制止。

②施工场地应采取洒水等措施，以降低场地施工扬尘，减少大气污染。洒水次数视当地土质、天气情况决定。

③搅拌设备需良好密封并安装除尘装置，堆储料场须遮盖或洒水以防止扬尘污染。

④监督混凝土运输车辆经过村庄时应减速慢行。

⑤施工废水、施工垃圾不得随意排放，应统一收集、集中处理。

⑥加强机械和车辆的维修和保养，保持设备的较低噪声水平；产噪设备使用时间的合理安排，检查施工噪声监测记录。

⑦ 注意对环境敏感目标的保护。要监督检查施工对周围环境敏感目标的影响，要求施工单位采取必要的污染防治措施，防止施工中水、土、气、渣等污染物排放对居民区等敏感目标造成污染损害。

⑧ 对突发性的环境污染事故应立即采取应对措施，并及时向有关部门反馈、通报，做好善后工作。

⑨ 认真配合有关部门做好施工期间的水、气、声环境的监督监测工作。

⑩ 建筑材料的运送路线应仔细选定，避免长途运输，应尽量避免影响现有的交通设施，减少尘埃和噪声污染。

所有的监督检查计划、检查和处理情况都应当有现场的文字记录，并定期总结、归档。

（3）试运行及竣工验收阶段环境监理内容

① 检查施工所在的建筑固废、生活垃圾、工地平整的清理情况。以及被工程破坏的绿地、植被、景观的恢复程度，检查施工占领的工棚、料场、仓库等临时占地的清整情况。

② 申请试运行前，检查与主体工程同步建设的防治污染和生态破坏的措施是否完善。

③ 项目完成后协助建设单位申请试运行，编制环境监理阶段报告。

④ 试运行阶段，协助建设单位完善主体工程配套环保设施和生态保护措施，健全环境管理体系并有效运转。

⑤ 协助建设单位组织开展建设项目竣工环境保护验收准备工作，编制环境监理总报告，向建设单位移交环境监理档案资料。

## 18.5环境影响后评价实施计划

在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形，建设单位应组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。

# Text boxes

锅炉

公司总经理

生产管理部

安全环保部

副总经理

人事行政部

人

事

行

政

一

值

二

值

三

值

四

值

机

检

电

仪

技术部

汽机

电气

化水

热控