|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表** | | | | |  |  |  |  | | 污水处理厂名称：宝洲污水处理厂 | | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ | | 日 期 | 出水COD自行监测 日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测 日平均值（mg/l） | 异常情况备注 | | | 2015年8月1日 | 18.6 | 0.356 |  | | 2015年8月2日 | 17.1 | 0.338 |  | | 2015年8月3日 | 20.1 | 0.260 |  | | 2015年8月4日 | 20.8 | 0.236 |  | | 2015年8月5日 | 19.8 | 0.213 |  | | 2015年8月6日 | 15.4 | 0.221 |  | | 2015年8月7日 | 17.4 | 0.306 |  | | 2015年8月8日 | 18.7 | 0.257 |  | | 2015年8月9日 | 17.5 | 0.413 |  | | 2015年8月10日 | 18.0 | 0.313 |  | | 2015年8月11日 | 16.7 | 0.151 |  | | 2015年8月12日 | 18.3 | 0.126 |  | | 2015年8月13日 | 16.9 | 0.231 |  | | 2015年8月14日 | 18.1 | 0.770 |  | | 2015年8月15日 | 17.6 | 0.698 |  | | 2015年8月16日 | 17.7 | 0.591 |  | | 2015年8月17日 | 20.7 | 0.585 |  | | 2015年8月18日 | 17.6 | 0.228 |  | | 2015年8月19日 | 18.2 | 0.256 |  | | 2015年8月20日 | 18.6 | 0.277 |  | | 2015年8月21日 | 17.2 | 0.256 |  | | 2015年8月22日 | 18.5 | 0.351 |  | | 2015年8月23日 | 18.5 | 0.290 |  | | 2015年8月24日 | 17.9 | 0.355 |  | | 2015年8月25日 | 16.9 | 0.258 |  | | 2015年8月26日 | 18.5 | 0.215 |  | | 2015年8月27日 | 18.9 | 0.304 |  | | 2015年8月28日 | 18.5 | 0.227 |  | | 2015年8月29日 | 18.8 | 0.194 |  | | 2015年8月30日 | 15.9 | 0.212 |  | | 2015年8月31日 | 16.8 | 0.212 |  | | 月平均值 | 18.1 | 0.313 |  | | | http://pzhsyy001.sea30.mfdns.com/images/su.gif |