|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表** |
|  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：宝洲污水处理厂 | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测日平均值（mg/l） | 异常情况备注 |
|
| 2015年9月1日 | 18.5 | 0.223 | 　 |
| 2015年9月2日 | 18.1 | 0.309 | 　 |
| 2015年9月3日 | 17.6 | 0.384 | 　 |
| 2015年9月4日 | 18.4 | 0.504 | 　 |
| 2015年9月5日 | 19.4 | 0.437 | 　 |
| 2015年9月6日 | 18.7 | 0.486 | 　 |
| 2015年9月7日 | 19.3 | 0.392 | 　 |
| 2015年9月8日 | 17.7 | 0.322 | 　 |
| 2015年9月9日 | 18.1 | 0.284 | 　 |
| 2015年9月10日 | 19.2 | 0.317 | 　 |
| 2015年9月11日 | 18.7 | 0.282 | 　 |
| 2015年9月12日 | 16.6 | 0.732 | 　 |
| 2015年9月13日 | 18.0 | 0.317 | 　 |
| 2015年9月14日 | 16.6 | 0.955 | 　 |
| 2015年9月15日 | 17.0 | 0.884 | 　 |
| 2015年9月16日 | 17.4 | 0.859 | 　 |
| 2015年9月17日 | 16.6 | 0.961 | 　 |
| 2015年9月18日 | 15.8 | 0.828 | 　 |
| 2015年9月19日 | 17.4 | 0.757 | 　 |
| 2015年9月20日 | 17.0 | 0.803 | 　 |
| 2015年9月21日 | 16.7 | 0.945 | 　 |
| 2015年9月22日 | 16.5 | 1.05 | 　 |
| 2015年9月23日 | 16.9 | 1.23 | 　 |
| 2015年9月24日 | 17.6 | 1.30 | 　 |
| 2015年9月25日 | 16.7 | 1.56 | 　 |
| 2015年9月26日 | 15.7 | 1.32 | 　 |
| 2015年9月27日 | 18.1 | 1.11 | 　 |
| 2015年9月28日 | 17.6 | 0.609 | 　 |
| 2015年9月29日 | 18.9 | 0.656 | 　 |
| 2015年9月30日 | 17.3 | 0.560 | 　 |
| 月平均值 | 17.6 | 0.713 | 　 |

 |

 | http://pzhsyy001.sea30.mfdns.com/images/su.gif |