|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表** | | | | |  |  |  |  | | 污水处理厂名称：宝洲污水处理厂 | | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ | | 日 期 | 出水COD自行监测 日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测 日平均值（mg/l） | 异常情况备注 | | | 2015年11月1日 | 18.8 | 0.681 |  | | 2015年11月2日 | 18.3 | 0.661 |  | | 2015年11月3日 | 19.5 | 0.663 |  | | 2015年11月4日 | 17.5 | 0.681 |  | | 2015年11月5日 | 19.6 | 0.658 |  | | 2015年11月6日 | 18.3 | 0.635 |  | | 2015年11月7日 | 18.4 | 0.645 |  | | 2015年11月8日 | 16.2 | 0.855 |  | | 2015年11月9日 | 18.0 | 0.876 |  | | 2015年11月10日 | 18.3 | 1.09 |  | | 2015年11月11日 | 18.9 | 1.14 |  | | 2015年11月12日 | 20.2 | 1.08 |  | | 2015年11月13日 | 20.4 | 0.751 |  | | 2015年11月14日 | 17.6 | 0.835 |  | | 2015年11月15日 | 16.2 | 0.830 |  | | 2015年11月16日 | 16.7 | 0.937 |  | | 2015年11月17日 | 16.3 | 1.68 |  | | 2015年11月18日 | 18.0 | 1.51 |  | | 2015年11月19日 | 16.3 | 1.67 |  | | 2015年11月20日 | 15.8 | 1.03 |  | | 2015年11月21日 | 17.2 | 1.22 |  | | 2015年11月22日 | 18.8 | 1.02 |  | | 2015年11月23日 | 17.6 | 1.11 |  | | 2015年11月24日 | 17.3 | 0.929 |  | | 2015年11月25日 | 18.1 | 0.816 |  | | 2015年11月26日 | 16.1 | 0.698 |  | | 2015年11月27日 | 17.4 | 0.745 |  | | 2015年11月28日 | 18.0 | 0.503 |  | | 2015年11月29日 | 16.7 | 0.585 |  | | 2015年11月30日 | 17.2 | 0.834 |  | | 月平均值 | 17.8 | 0.912 |  | |  |  |  |  | |

http://pzhsyy001.sea30.mfdns.com/images/su.gif