|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表** | | | |
|  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：北峰城市污水处理厂 | | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测 日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测 日平均值（mg/l） | 异常情况备注 |
|
| 2015年3月1日 | 14.1 | 1.13 |  |
| 2015年3月2日 | 14.5 | 0.436 |  |
| 2015年3月3日 | 14.9 | 0.523 |  |
| 2015年3月4日 | 13.8 | 0.605 |  |
| 2015年3月5日 | 12.8 | 0.518 |  |
| 2015年3月6日 | 14.0 | 0.754 |  |
| 2015年3月7日 | 14.2 | 0.944 |  |
| 2015年3月8日 | 13.9 | 0.677 |  |
| 2015年3月9日 | 12.9 | 1.17 |  |
| 2015年3月10日 | 13.7 | 1.23 |  |
| 2015年3月11日 | 12.9 | 1.01 |  |
| 2015年3月12日 | 15.2 | 0.931 |  |
| 2015年3月13日 | 14.8 | 1.69 |  |
| 2015年3月14日 | 13.8 | 1.58 |  |
| 2015年3月15日 | 12.9 | 1.49 |  |
| 2015年3月16日 | 14.1 | 1.45 |  |
| 2015年3月17日 | 13.3 | 1.13 |  |
| 2015年3月18日 | 14.2 | 1.06 |  |
| 2015年3月19日 | 12.8 | 1.71 |  |
| 2015年3月20日 | 13.2 | 1.95 |  |
| 2015年3月21日 | 13.6 | 1.73 |  |
| 2015年3月22日 | 14.5 | 1.53 |  |
| 2015年3月23日 | 12.9 | 1.59 |  |
| 2015年3月24日 | 13.3 | 0.903 |  |
| 2015年3月25日 | 12.4 | 0.745 |  |
| 2015年3月26日 | 14.0 | 0.556 |  |
| 2015年3月27日 | 14.0 | 0.791 |  |
| 2015年3月28日 | 13.1 | 0.954 |  |
| 2015年3月29日 | 14.3 | 0.908 |  |
| 2015年3月30日 | 14.5 | 1.07 |  |
| 2015年3月31日 | 15.6 | 1.32 |  |
| 月平均值 | 13.8 | 1.10 |  |