|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表** | | | | |  |  |  |  | | 污水处理厂名称：北峰城市污水处理厂 | | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ | | 日 期 | 出水COD自行监测 日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测 日平均值（mg/l） | 异常情况备注 | | | 2015年8月1日 | 14.9 | 1.17 |  | | 2015年8月2日 | 18.0 | 1.28 |  | | 2015年8月3日 | 18.7 | 1.02 |  | | 2015年8月4日 | 16.2 | 2.14 |  | | 2015年8月5日 | 18.1 | 1.75 |  | | 2015年8月6日 | 16.2 | 1.95 |  | | 2015年8月7日 | 13.7 | 1.74 |  | | 2015年8月8日 | 15.4 | 1.93 |  | | 2015年8月9日 | 14.2 | 1.61 |  | | 2015年8月10日 | 13.8 | 1.80 |  | | 2015年8月11日 | 14.4 | 1.33 |  | | 2015年8月12日 | 13.9 | 0.46 |  | | 2015年8月13日 | 16.1 | 0.53 |  | | 2015年8月14日 | 15.3 | 1.05 |  | | 2015年8月15日 | 14.4 | 1.11 |  | | 2015年8月16日 | 15.0 | 1.01 |  | | 2015年8月17日 | 18.2 | 1.06 |  | | 2015年8月18日 | 18.1 | 1.39 |  | | 2015年8月19日 | 14.7 | 1.26 |  | | 2015年8月20日 | 17.8 | 1.46 |  | | 2015年8月21日 | 15.2 | 1.54 |  | | 2015年8月22日 | 14.6 | 1.70 |  | | 2015年8月23日 | 15.1 | 1.93 |  | | 2015年8月24日 | 14.7 | 2.03 |  | | 2015年8月25日 | 13.8 | 1.91 |  | | 2015年8月26日 | 14.3 | 1.38 |  | | 2015年8月27日 | 14.8 | 1.17 |  | | 2015年8月28日 | 14.9 | 1.48 |  | | 2015年8月29日 | 15.0 | 1.52 |  | | 2015年8月30日 | 16.7 | 1.37 |  | | 2015年8月31日 | 15.2 | 1.38 |  | | 月平均值 | 15.5 | 1.43 |  | | |