|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表** |
|  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：北峰城市污水处理厂 | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测日平均值（mg/l） | 异常情况备注 |
|
| 2015年9月1日 | 14.6 | 1.48 | 　 |
| 2015年9月2日 | 15.0 | 1.73 | 　 |
| 2015年9月3日 | 14.7 | 1.49 | 　 |
| 2015年9月4日 | 14.7 | 1.39 | 　 |
| 2015年9月5日 | 15.3 | 1.01 | 　 |
| 2015年9月6日 | 14.9 | 1.23 | 　 |
| 2015年9月7日 | 15.7 | 1.37 | 　 |
| 2015年9月8日 | 14.8 | 1.18 | 　 |
| 2015年9月9日 | 13.1 | 1.07 | 　 |
| 2015年9月10日 | 14.3 | 1.55 | 　 |
| 2015年9月11日 | 13.8 | 1.26 | 　 |
| 2015年9月12日 | 15.7 | 1.51 | 　 |
| 2015年9月13日 | 15.9 | 1.01 | 　 |
| 2015年9月14日 | 15.7 | 1.29 | 　 |
| 2015年9月15日 | 15.6 | 1.10 | 　 |
| 2015年9月16日 | 14.5 | 1.86 | 　 |
| 2015年9月17日 | 14.5 | 2.11 | 　 |
| 2015年9月18日 | 19.1 | 1.95 | 　 |
| 2015年9月19日 | 16.1 | 1.83 | 　 |
| 2015年9月20日 | 14.5 | 1.72 | 　 |
| 2015年9月21日 | 13.5 | 1.64 | 　 |
| 2015年9月22日 | 14.2 | 1.89 | 　 |
| 2015年9月23日 | 14.9 | 1.63 | 　 |
| 2015年9月24日 | 14.7 | 1.51 | 　 |
| 2015年9月25日 | 15.2 | 1.84 | 　 |
| 2015年9月26日 | 15.1 | 1.78 | 　 |
| 2015年9月27日 | 15.9 | 1.66 | 　 |
| 2015年9月28日 | 15.0 | 1.50 | 　 |
| 2015年9月29日 | 16.7 | 1.57 | 　 |
| 2015年9月30日 | 15.2 | 1.02 | 　 |
| 月平均值 | 15.1 | 1.51 | 　 |

 |

 | http://pzhsyy001.sea30.mfdns.com/images/su.gif |