|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表** | | | | |  |  |  |  | | 污水处理厂名称：北峰城市污水处理厂 | | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ | | 日 期 | 出水COD自行监测 日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测 日平均值（mg/l） | 异常情况备注 | | | 2015年9月1日 | 14.6 | 1.48 |  | | 2015年9月2日 | 15.0 | 1.73 |  | | 2015年9月3日 | 14.7 | 1.49 |  | | 2015年9月4日 | 14.7 | 1.39 |  | | 2015年9月5日 | 15.3 | 1.01 |  | | 2015年9月6日 | 14.9 | 1.23 |  | | 2015年9月7日 | 15.7 | 1.37 |  | | 2015年9月8日 | 14.8 | 1.18 |  | | 2015年9月9日 | 13.1 | 1.07 |  | | 2015年9月10日 | 14.3 | 1.55 |  | | 2015年9月11日 | 13.8 | 1.26 |  | | 2015年9月12日 | 15.7 | 1.51 |  | | 2015年9月13日 | 15.9 | 1.01 |  | | 2015年9月14日 | 15.7 | 1.29 |  | | 2015年9月15日 | 15.6 | 1.10 |  | | 2015年9月16日 | 14.5 | 1.86 |  | | 2015年9月17日 | 14.5 | 2.11 |  | | 2015年9月18日 | 19.1 | 1.95 |  | | 2015年9月19日 | 16.1 | 1.83 |  | | 2015年9月20日 | 14.5 | 1.72 |  | | 2015年9月21日 | 13.5 | 1.64 |  | | 2015年9月22日 | 14.2 | 1.89 |  | | 2015年9月23日 | 14.9 | 1.63 |  | | 2015年9月24日 | 14.7 | 1.51 |  | | 2015年9月25日 | 15.2 | 1.84 |  | | 2015年9月26日 | 15.1 | 1.78 |  | | 2015年9月27日 | 15.9 | 1.66 |  | | 2015年9月28日 | 15.0 | 1.50 |  | | 2015年9月29日 | 16.7 | 1.57 |  | | 2015年9月30日 | 15.2 | 1.02 |  | | 月平均值 | 15.1 | 1.51 |  | | | http://pzhsyy001.sea30.mfdns.com/images/su.gif |