|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表** | | | | |  |  |  |  | | 污水处理厂名称：北峰城市污水处理厂 | | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ | | 日 期 | 出水COD自行监测 日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测 日平均值（mg/l） | 异常情况备注 | | | 2015年11月1日 | 14.1 | 1.38 |  | | 2015年11月2日 | 14.2 | 1.31 |  | | 2015年11月3日 | 13.5 | 1.24 |  | | 2015年11月4日 | 14.7 | 1.32 |  | | 2015年11月5日 | 13.5 | 1.22 |  | | 2015年11月6日 | 14.7 | 1.27 |  | | 2015年11月7日 | 16.7 | 1.19 |  | | 2015年11月8日 | 15.2 | 1.14 |  | | 2015年11月9日 | 14.0 | 1.09 |  | | 2015年11月10日 | 14.9 | 2.07 |  | | 2015年11月11日 | 13.5 | 1.46 |  | | 2015年11月12日 | 16.2 | 1.54 |  | | 2015年11月13日 | 16.3 | 1.06 |  | | 2015年11月14日 | 14.4 | 0.54 |  | | 2015年11月15日 | 14.2 | 0.80 |  | | 2015年11月16日 | 14.9 | 1.02 |  | | 2015年11月17日 | 15.0 | 1.46 |  | | 2015年11月18日 | 13.8 | 1.67 |  | | 2015年11月19日 | 14.3 | 1.57 |  | | 2015年11月20日 | 14.5 | 1.37 |  | | 2015年11月21日 | 14.9 | 1.17 |  | | 2015年11月22日 | 16.3 | 1.49 |  | | 2015年11月23日 | 16.8 | 1.39 |  | | 2015年11月24日 | 16.1 | 1.66 |  | | 2015年11月25日 | 18.9 | 1.43 |  | | 2015年11月26日 | 15.1 | 1.23 |  | | 2015年11月27日 | 18.2 | 1.26 |  | | 2015年11月28日 | 14.9 | 1.01 |  | | 2015年11月29日 | 15.6 | 1.10 |  | | 2015年11月30日 | 15.1 | 1.06 |  | | 月平均值 | 15.2 | 1.28 |  | |

http://pzhsyy001.sea30.mfdns.com/images/su.gif