|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **福建省污水处理厂出水COD、氨氮、总磷自行监测月统计表** | | | | | |  |  |  |  |  | | 污水处理厂名称：安溪县污水处理厂 | | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ | 总磷处理月合格率：100 ％ | | 日 期 | 出水COD自行监测 日平均值（mg/l) | 出水氨氮自行监测 日平均值（mg/l) | 出水总磷自行监测 日平均值（mg/l) | 异常情况备注 | | | 2015年1月1日 | 19.9 | 0.967 | 0.489 |  | | 2015年1月2日 | 17.5 | 0.787 | 0.392 |  | | 2015年1月3日 | 18.0 | 0.595 | 0.505 |  | | 2015年1月4日 | 18.7 | 0.492 | 0.618 |  | | 2015年1月5日 | 16.4 | 0.403 | 0.521 |  | | 2015年1月6日 | 19.2 | 0.505 | 0.440 |  | | 2015年1月7日 | 16.8 | 0.377 | 0.537 |  | | 2015年1月8日 | 17.4 | 0.467 | 0.392 |  | | 2015年1月9日 | 18.6 | 0.693 | 0.509 |  | | 2015年1月10日 | 19.8 | 0.480 | 0.595 |  | | 2015年1月11日 | 16.9 | 0.453 | 0.629 |  | | 2015年1月12日 | 15.0 | 0.413 | 0.544 |  | | 2015年1月13日 | 14.7 | 0.387 | 0.390 |  | | 2015年1月14日 | 16.7 | 0.507 | 0.321 |  | | 2015年1月15日 | 19.0 | 0.467 | 0.492 |  | | 2015年1月16日 | 18.4 | 0.373 | 0.561 |  | | 2015年1月17日 | 14.3 | 0.575 | 0.603 |  | | 2015年1月18日 | 16.1 | 0.438 | 0.541 |  | | 2015年1月19日 | 17.0 | 0.397 | 0.572 |  | | 2015年1月20日 | 20.4 | 0.329 | 0.619 |  | | 2015年1月21日 | 18.8 | 0.301 | 0.650 |  | | 2015年1月22日 | 16.6 | 0.493 | 0.525 |  | | 2015年1月23日 | 18.9 | 0.274 | 0.494 |  | | 2015年1月24日 | 20.0 | 0.315 | 0.525 |  | | 2015年1月25日 | 18.9 | 0.364 | 0.627 |  | | 2015年1月26日 | 16.2 | 0.325 | 0.608 |  | | 2015年1月27日 | 13.2 | 0.416 | 0.473 |  | | 2015年1月28日 | 17.9 | 0.247 | 0.550 |  | | 2015年1月29日 | 16.4 | 0.338 | 0.531 |  | | 2015年1月30日 | 15.0 | 0.377 | 0.473 |  | | 2015年1月31日 | 16.9 | 0.377 | 0.531 |  | | 月平均值 | 17.4 | 0.449 | 0.524 |  | |