|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **福建省污水处理厂出水COD、氨氮、总磷自行监测月统计表** | | | | | |  |  |  |  |  | | 污水处理厂名称：安溪县污水处理厂 | | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ | 总磷处理月合格率：100 ％ | | 日 期 | 出水COD自行监测 日平均值（mg/l) | 出水氨氮自行监测 日平均值（mg/l) | 出水总磷自行监测 日平均值（mg/l) | 异常情况备注 | | | 2015年11月1日 | 12.1 | 0.801 | 0.592 |  | | 2015年11月2日 | 14.0 | 0.903 | 0.611 |  | | 2015年11月3日 | 12.3 | 1.16 | 0.592 |  | | 2015年11月4日 | 13.0 | 1.03 | 0.516 |  | | 2015年11月5日 | 11.5 | 1.32 | 0.669 |  | | 2015年11月6日 | 13.1 | 1.00 | 0.707 |  | | 2015年11月7日 | 14.3 | 0.990 | 0.611 |  | | 2015年11月8日 | 15.8 | 1.27 | 0.657 |  | | 2015年11月9日 | 14.2 | 1.02 | 0.717 |  | | 2015年11月10日 | 16.5 | 1.10 | 0.618 |  | | 2015年11月11日 | 13.9 | 0.765 | 0.499 |  | | 2015年11月12日 | 14.3 | 0.807 | 0.677 |  | | 2015年11月13日 | 12.3 | 0.86 | 0.776 |  | | 2015年11月14日 | 15.0 | 1.19 | 0.677 |  | | 2015年11月15日 | 13.5 | 2.20 | 0.630 |  | | 2015年11月16日 | 16.1 | 2.44 | 0.702 |  | | 2015年11月17日 | 15.0 | 1.01 | 0.755 |  | | 2015年11月18日 | 14.6 | 0.996 | 0.702 |  | | 2015年11月19日 | 13.4 | 0.676 | 0.720 |  | | 2015年11月20日 | 16.1 | 0.371 | 0.809 |  | | 2015年11月21日 | 15.5 | 0.496 | 0.773 |  | | 2015年11月22日 | 15.0 | 0.312 | 0.698 |  | | 2015年11月23日 | 13.3 | 0.338 | 0.680 |  | | 2015年11月24日 | 12.2 | 0.470 | 0.735 |  | | 2015年11月25日 | 14.5 | 0.891 | 0.402 |  | | 2015年11月26日 | 15.0 | 2.96 | 0.309 |  | | 2015年11月27日 | 16.3 | 0.312 | 0.291 |  | | 2015年11月28日 | 15.5 | 0.404 | 0.217 |  | | 2015年11月29日 | 13.0 | 0.391 | 0.272 |  | | 2015年11月30日 | 14.2 | 1.06 | 0.420 |  | | 月平均值 | 14.2 | 0.985 | 0.601 |  | |

http://pzhsyy001.sea30.mfdns.com/images/su.gif