|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮、总磷自行监测月统计表** |
|  |  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：安溪县污水处理厂 | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ | 总磷处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测日平均值（mg/l) | 出水氨氮自行监测日平均值（mg/l) | 出水总磷自行监测日平均值（mg/l) | 异常情况备注 |
|
| 2015年11月1日 | 12.1 | 0.801 | 0.592 | 　 |
| 2015年11月2日 | 14.0 | 0.903 | 0.611 | 　 |
| 2015年11月3日 | 12.3 | 1.16 | 0.592 | 　 |
| 2015年11月4日 | 13.0 | 1.03 | 0.516 | 　 |
| 2015年11月5日 | 11.5 | 1.32 | 0.669 | 　 |
| 2015年11月6日 | 13.1 | 1.00 | 0.707 | 　 |
| 2015年11月7日 | 14.3 | 0.990 | 0.611 | 　 |
| 2015年11月8日 | 15.8 | 1.27 | 0.657 | 　 |
| 2015年11月9日 | 14.2 | 1.02 | 0.717 | 　 |
| 2015年11月10日 | 16.5 | 1.10 | 0.618 | 　 |
| 2015年11月11日 | 13.9 | 0.765 | 0.499 | 　 |
| 2015年11月12日 | 14.3 | 0.807 | 0.677 | 　 |
| 2015年11月13日 | 12.3 | 0.86 | 0.776 | 　 |
| 2015年11月14日 | 15.0 | 1.19 | 0.677 | 　 |
| 2015年11月15日 | 13.5 | 2.20 | 0.630 | 　 |
| 2015年11月16日 | 16.1 | 2.44 | 0.702 | 　 |
| 2015年11月17日 | 15.0 | 1.01 | 0.755 | 　 |
| 2015年11月18日 | 14.6 | 0.996 | 0.702 | 　 |
| 2015年11月19日 | 13.4 | 0.676 | 0.720 | 　 |
| 2015年11月20日 | 16.1 | 0.371 | 0.809 | 　 |
| 2015年11月21日 | 15.5 | 0.496 | 0.773 | 　 |
| 2015年11月22日 | 15.0 | 0.312 | 0.698 | 　 |
| 2015年11月23日 | 13.3 | 0.338 | 0.680 | 　 |
| 2015年11月24日 | 12.2 | 0.470 | 0.735 | 　 |
| 2015年11月25日 | 14.5 | 0.891 | 0.402 | 　 |
| 2015年11月26日 | 15.0 | 2.96 | 0.309 | 　 |
| 2015年11月27日 | 16.3 | 0.312 | 0.291 | 　 |
| 2015年11月28日 | 15.5 | 0.404 | 0.217 | 　 |
| 2015年11月29日 | 13.0 | 0.391 | 0.272 | 　 |
| 2015年11月30日 | 14.2 | 1.06 | 0.420 | 　 |
| 月平均值 | 14.2 | 0.985 | 0.601 | 　 |

 |

