|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表** | | | | |  |  |  |  | | 污水处理厂名称：北峰城市污水处理厂 | | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ | | 日 期 | 出水COD自行监测 日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测 日平均值（mg/l） | 异常情况备注 | | | 2016年2月1日 | 19.9 | 1.43 |  | | 2016年2月2日 | 18.9 | 1.13 |  | | 2016年2月3日 | 22.4 | 1.20 |  | | 2016年2月4日 | 15.6 | 1.09 |  | | 2016年2月5日 | 16.3 | 1.25 |  | | 2016年2月6日 | 15.7 | 1.14 |  | | 2016年2月7日 | 14.8 | 1.30 |  | | 2016年2月8日 | 14.3 | 1.51 |  | | 2016年2月9日 | 12.6 | 1.38 |  | | 2016年2月10日 | 13.4 | 1.21 |  | | 2016年2月11日 | 12.2 | 1.47 |  | | 2016年2月12日 | 13.2 | 1.16 |  | | 2016年2月13日 | 13.5 | 1.03 |  | | 2016年2月14日 | 15.1 | 0.984 |  | | 2016年2月15日 | 14.0 | 0.737 |  | | 2016年2月16日 | 15.5 | 1.02 |  | | 2016年2月17日 | 16.6 | 1.06 |  | | 2016年2月18日 | 14.9 | 0.743 |  | | 2016年2月19日 | 14.6 | 0.599 |  | | 2016年2月20日 | 14.3 | 0.589 |  | | 2016年2月21日 | 13.6 | 1.28 |  | | 2016年2月22日 | 14.4 | 1.03 |  | | 2016年2月23日 | 14.0 | 1.20 |  | | 2016年2月24日 | 14.7 | 1.04 |  | | 2016年2月25日 | 13.5 | 1.01 |  | | 2016年2月26日 | 12.7 | 0.834 |  | | 2016年2月27日 | 12.0 | 0.755 |  | | 2016年2月28日 | 16.6 | 0.666 |  | | 2016年2月29日 | 15.5 | 0.902 |  | | 月平均值 | 15.0 | 1.06 |  | |

http://pzhsyy001.sea30.mfdns.com/images/su.gif