## Sheet1
福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表
污水处理厂名称：北峰城市污水处理厂 |  | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％
日 期 | 出水COD自行监测 日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测 日平均值（mg/l） | 异常情况备注
2018-01-01 | 10.655 | 0.324
2018-01-02 | 12.06 | 0.428
2018-01-03 | 10.081 | 0.636
2018-01-04 | 10.654 | 1.341
2018-01-05 | 10.921 | 1.336
2018-01-06 | 10.685 | 0.437
2018-01-07 | 12.508 | 0.586
2018-01-08 | 10.722 | 0.174
2018-01-09 | 12.648 | 0.154
2018-01-10 | 6.737 | 0.032
2018-01-11 | 9.92 | 0.12
2018-01-12 | 7.722 | 0.046
2018-01-13 | 6.914 | 0.122
2018-01-14 | 11.46 | 0.727
2018-01-15 | 14.624 | 1.106
2018-01-16 | 14.4 | 0.872
2018-01-17 | 14.222 | 1.705
2018-01-18 | 12.635 | 1.334
2018-01-19 | 11.738 | 0.79
2018-01-20 | 11.87 | 1.841
2018-01-21 | 11.571 | 2.227
2018-01-22 | 11.179 | 2.868
2018-01-23 | 14.67 | 2.678
2018-01-24 | 17.062 | 3.224
2018-01-25 | 13.542 | 4.023
2018-01-26 | 11.021 | 3.82
2018-01-27 | 13.838 | 4.225
2018-01-28 | 14.505 | 4.074
2018-01-29 | 12.561 | 2.348
2018-01-30 | 8.171 | 1.423
2018-01-31 | 11.703 | 0.939
月平均值 | 11.7096 | 1.4826