生产建设项目水土保持

验收鉴定书

项目名称    郓城县生活垃圾焚烧发电工程

建设单位    郓城圣元电力环保有限公司

建设地点    郓城县张营镇二十里铺村西北约550m

验收主持单位   郓城圣元电力环保有限公司

2018年3月20日

| 项目名称 | 郓城县生活垃圾焚烧发电工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 郓城圣元电力环保有限公司 | 行业类别 | 火电工程 |
| 建设项目性质（新建√ 改扩建 技术改造） |
| 水土保持方案审批部门、文号及时间 | 山东省水利厅 鲁水许字【2014】76号 2014年3月21日 |
| 工程施工工期 | 2013年12至2015年1月 |
| 水土保持方案编制单位 | 山东水文水环境水环境有限公司 |
| 初步设计单位 | 中国·城市建设研究院 |
| 水土保持监测单位 | 菏泽市润恒水土保持生态工程有限公司 |
| 水土保持设施施工单位 | 湖南省工业设备安装总公司 |
| 水土保持监理单位 | 山东恒信建设监理有限公司 |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 菏泽市润恒水土保持生态工程有限公司 |

验收意见：

2018 年 3 月，郓城圣元电力环保有限公司在菏泽市郓城县主持召开了郓城县生活垃圾焚烧发电工程水土保持设施竣工验收会议。参加会议的有建设单位郓城圣元电力环保有限公司、特邀专家以及方案编制、设计、监理、监测、施工等单位的代表共 11 人，会议 成立了验收组（名单附后）。 验收组及与会代表检查了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位、水土保持监测单位、监理单位关于水土保持设施实施情况、水土保持监测、监理工作情况的汇报，以及水土保持方案编制、施工单位的补充说明，经质询、讨论，形成了郓城县生活垃圾焚烧发电工程水土保持设施验收意见。

- 项目概况  郓城县生活垃圾焚烧发电工程位于郓城县张营镇二十里铺村西北约550m，项目规模为主要建设主厂房(包括垃圾卸料区、垃圾贮存区、垃圾焚烧区、烟气净化区、发电系统区等)；供排水工程、填埋场拦渣坝、水处理系统、污水处理系统、总图运输、绿化及等公用工程等，利用场区内原有办公管理设施等。项目总占地面积14.28hm2，其中永久占地9.48hm2，临时占地4.80hm2。全厂设2台600t/d垃圾焚烧炉，2台余热锅炉，配1台18MW水冷凝汽式发电机组，工程于 2013年 12 月开工建设，2015 年 1 月完工。

- 水土保持方案批复情况（含变更）  2014 年 3 月，山东省水利厅以《关于郓城县生活垃圾焚烧发电工程水土保持方案报告书的批复》 （鲁水许字[2014]76 号）批复了本项目水土保持方案。批复的水土 流失防治责任范围 19.86 公顷。

- 水土保持初步设计或施工图设计情况  郓城圣元电力环保有限公司出具了《郓城县生活垃圾焚烧发电工程初步设计评审报告》，对本项目水土保持部分的排水工程、场地绿化等初步设计予以批复。

（四）水土保持监测情况  2013 年 12 月至 2015 年 1 月，建设单位委托菏泽市润恒水土保持生态工程有限公司开展了水土保持监测，编制了《郓城县生活垃圾焚烧发电工程水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：落实的水土保持防治措施较好地控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流 失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。其中，扰动土地整治率 95%，水土流失总治理91%，拦渣率98.27%，土壤流失控制比 1.1，林草植被恢复率98%，林草覆盖率 17%。

- 验收报告编制情况和主要结论  2018 年 3 月，受郓城圣元电力环保有限公司委托，菏泽市润恒水土保持生态工程有限公司通过现场勘查、资料查阅等，编制完成了《郓城县生活垃圾焚烧发电工程水土保持设施验收报告》。报告认为：郓城圣元电力环保有限公司基本完成了水土保持方案确定的水土流失预防和治理任务，水土保持措施质量总体合格，有效地控制了项目区的水土流失，水土流失防治指标达到方案确定的目标值，水土保持投资控制和资金使用合理，管理维护责任落实到位。

（六）验收结论  验收组认为：该项目实施过程中基本落实了水土保持方案及批 复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求  进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

二0一八年三月二十日

验收组成员名单